AVANCES TECNICOS SOBRE FALLAS CON APLICACIONES ELECTRONICAS

RESPONSABLE: Ing. Electrónico Juan José Martinez

LUGAR: ESCUEL A DE EDUCACIÓN TÉCNICA

FECHA: 6/13/20/27 SEPTIEMBRE

HORARIO: 15 A 18 HS

DIRIGIDO A: técnicos electricistas, personal de mantenimiento con conocimientos similares, profesores relacionados al área de electricidad y alumnos avanzados

MODALIDAD: Presencial

CUPO: 20

TEMARIO:

### Clase 1

### Motores y Variadores (3 horas)

- Introducción a Motores (1 hora)

  - Tipos de motores: clasificación y aplicaciones.

  - Principios básicos de operación.

  - Introducción a variadores de frecuencia.

- Motores Síncronos y Asíncronos (1 hora)

  - Características y diferencias.

  - Aplicaciones industriales.

  - Ventajas y desventajas de cada tipo.

- Tensiones en un Motor (30 minutos)

  - Tensiones de alimentación y distribución.

  - Importancia del equilibrio de tensiones.

- Función de un Relé Térmico (30 minutos)

  - Principio de funcionamiento.

  - Protección de motores.

  - Ajustes y mantenimiento preventivo.

### Clase 2

### Arranques Suaves y Variadores de Frecuencia (3 horas)

- Arranques Suaves (1.5 horas)

  - Concepto y necesidad de arranque suave.

  - Técnicas de arranque suave.

  - Casos prácticos y simulaciones.

- Variadores de Frecuencia (1.5 horas)

  - Introducción y principios de funcionamiento.

  - Configuración y control.

  - Ejemplos prácticos de integración con motores.

### Clase 3

### Tableros Eléctricos (3 horas)

- Ubicación Frente a Tablero en Falla (1.5 horas)

  - Procedimientos de diagnóstico.

  - Uso de instrumentos de medición.

  - Identificación y resolución de fallas comunes.

- Indicación de Cada Parte en un Tablero (1.5 horas)

  - Descripción de componentes clave (interruptores, relés, protecciones).

  - Funcionamiento y mantenimiento.

  - Normativas de seguridad aplicables.

### Clase  4

### Introducción a PLC (3 horas)

- Conceptos Básicos de PLC (1 hora)

  - Definición y estructura de un PLC.

  - Principios de funcionamiento.

  - Diferencias entre PLC y otros controladores.

- Programación Básica de PLC (1 hora)

  - Lenguajes de programación comunes.

  - Ejemplos básicos de programación.

  - Simulaciones de control.

- Aplicaciones de PLC en la Industria (1 hora)

  - Integración en sistemas eléctricos.

  - Casos de uso y ejemplos prácticos.

  - Mantenimiento y diagnóstico de fallas.